П А Р А М Е Т Р Ы	Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р О В

ТРАНСФОРМАТОРЫ  "ТА"

Таблица подключения к сети переменного тока трансформаторов ТА

| Номинальное напряжение первичной обмотки (Вольт) | Номинальное напряжение сети (Вольт) | Конструкция трансформатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Броневая | Стержневая |
|  |  | Соединить | Подать на | Соединить | Подать на |
| 127/220 | 220 | 2 и 6 | 1 и 8 | 2 и 8 | 1 и 6 |
|  | 127 | 1 и 6 4 и 9 | 1 и 4 | 1 и 9 4 и 6 | 1 и 4 |
| 220 | 220 |  |  | 1 и 8 | 2 и 8 | 1 и 6 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БРОНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТА  С ЧАСТОТОЙ 50 Гц.

| Типономинал трансформа- тора | Номин мощно сть транс форма тора | Ток перви чной обмот ки А | Напряжение в торичной обм¦Ток вторичной обмотки А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы вторичных обмоток |
|  |  |  | 11-12 13-14 | 15-16 17-18 | 19-20 | 21-22 | 11-12 13-14 | 15-16 17-18 | 19-20 | 21-22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТА1 | 127/220 | 15 | .16 | 28 | 28 | 6 | 6 | .148 | .108 | .148 | .148 |
| ТА2 | 127/220 | 15 | .16 | 28 | 28 | 6 | 6 | .056 | .176 | .176 | .176 |
| ТА5 | 127/220 | 15 | .16 | 125 | 112 | 14 | 14 | .03 | .03 | .03 | .03 |
| ТА7 | 127/220 | 15 | .16 | 180 | 112 | 20 | 20 | .023 | .026 | .026 | .026 |
| ТА11 | 127/220 | 26 | .28 | 28 | 28 | 28 | 6 | .26 | .21 | .026 | .026 |
| ТА12 | 127/220 | 26 | .28 | 28 | 28 | 28 | 6 | .075 | .32 | .32 | .32 |
| ТА13 | 127/220 | 26 | .28 | 56 | 56 | 12 | 12 | .104 | .104 | .104 | .104 |
| ТА14 | 127/220 | 26 | .28 | 56 | 40 | 12 | 10 | .15 | .075 | .15 | .15 |
| ТА15 | 127/220 | 26 | .28 | 56 | 40 | 12 | 10 | .1 | .145 | .145 | .145 |
| ТА16 | 127/220 | 26 | .28 | 80 | 56 | 20 | 12 | .095 | .07 | .095 | .095 |
| ТА17 | 127/220 | 26 | .28 | 80 | 80 | 20 | 20 | .075 | .07 | .075 | .075 |
| ТА18 | 128/220 | 26 | .28 | 80 | 56 | 20 | 12 | .075 | .1 | .1 | .1 |
| ТА19 | 127/220 | 26 | .28 | 125 | 112 | 14 | 14 | .055 | .048 | .055 | .055 |
| ТА20 | 127/220 | 26 | .28 | 125 | 112 | 14 | 14 | .03 | .075 | .075 | .075 |
| ТА21 | 127/220 | 26 | .28 | 180 | 112 | 20 | 20 | .055 | .025 | .055 | .055 |
| ТА22 | 127/220 | 26 | .28 | 180 | 112 | 20 | 20 | .036 | .05 | .05 | .05 |
| ТА23 | 127/220 | 26 | .28 | 160 | 140 | 20 | 20 | .04 | .04 | .04 | .04 |
| ТА24 | 127/220 | 26 | .28 | 224 | 125 | 25 | 25 | .032 | .04 | .04 | .04 |
| ТА25 | 127/220 | 26 | .28 | 200 | 180 | 20 | 20 | .032 | .032 | .032 | .032 |
| ТА26 | 127/220 | 26 | .28 | 250 | 224 | 25 | 25 | .026 | .026 | .026 | .026 |
| ТА27 | 127/220 | 26 | .28 | 315 | 125 | 35 | 35 | .022 | .035 | .035 | .035 |
| ТА28 | 127/220 | 36 | .35 | 28 | 28 | 6 | 6 | .33 | .24 | .33 | .33 |
| ТА29 | 127/220 | 36 | .35 | 28 | 28 | 6 | 6 | .17 | .39 | .39 | .39 |
| ТА30 | 127/220 | 36 | .35 | 28 | 28 | 6 | 6 | .08 | .46 | .46 | .46 |
| ТА31 | 127/220 | 36 | .35 | 56 | 56 | 12 | 12 | .14 | .15 | .15 | .15 |
| ТА32 | 127/220 | 36 | .35 | 56 | 56 | 12 | 12 | .08 | .2 | .2 | .2 |
| ТА33 | 127/220 | 36 | .35 | 56 | 40 | 12 | 10 | .2 | .12 | .2 | .2 |
| ТА33 | 127/220 | 36 | .35 | 56 | 40 | 12 | 10 | .2 | .12 | .2 | .2 |
| ТА34 | 127/220 | 36 | .35 | 56 | 40 | 12 | 10 | .14 | .2 | .2 | .2 |
| ТА35 | 127/220 | 36 | .35 | 56 | 40 | 12 | 10 | .092 | .252 | .252 | .252 |
| ТА36 | 127/220 | 36 | .35 | 80 | 56 | 20 | 12 | .135 | .094 | .135 | .135 |
| ТА37 | 127/220 | 36 | .35 | 80 | 56 | 20 | 12 | .09 | .15 | .15 | .15 |
| ТА38 | 127/220 | 36 | .35 | 80 | 80 | 20 | 20 | .12 | .075 | .12 | .12 |
| ТА39 | 127/220 | 36 | .35 | 125 | 112 | 14 | 14 | .105 | .032 | .105 | .105 |
| ТА40 | 127/220 | 36 | .35 | 125 | 112 | 14 | 14 | .079 | .063 | .079 | .079 |
| ТА41 | 127/220 | 36 | .35 | 125 | 112 | 14 | 14 | .43 | .1 | .1 | .1 |
| ТА42 | 127/220 | 36 | .35 | 180 | 112 | 20 | 20 | .076 | .025 | .076 | .076 |
| ТА43 | 127/220 | 36 | .35 | 180 | 112 | 20 | 20 | .056 | .06 | .06 | .06 |
| ТА44 | 127/220 | 36 | .35 | 180 | 112 | 20 | 20 | .036 | .088 | .088 | .088 |
| ТА45 | 127/220 | 36 | .35 | 160 | 140 | 20 | 20 | .079 | .031 | .079 | .079 |
| ТА46 | 127/220 | 36 | .35 | 160 | 140 | 20 | 20 | .053 | .059 | .059 | .059 |
| ТА47 | 127/220 | 36 | .35 | 160 | 140 | 20 | 20 | .034 | .078 | .078 | .078 |
| ТА48 | 127/220 | 36 | .35 | 224 | 125 | 25 | 25 | .057 | .030 | .057 | .057 |
| ТА49 | 127/220 | 36 | .35 | 224 | 125 | 25 | 25 | .042 | .057 | .057 | .057 |
| ТА50 | 127/220 | 36 | .35 | 200 | 180 | 20 | 20 | .043 | .047 | .047 | .047 |
| ТА51 | 127/220 | 36 | .35 | 250 | 224 | 25 | 25 | .035 | .037 | .037 | .037 |
| ТА52 | 127/220 | 36 | .35 | 315 | 125 | 35 | 35 | .044 | .044 | .044 | .044 |
| ТА53 | 127/220 | 36 | .35 | 315 | 280 | 35 | 35 | .028 | .029 | .029 | .029 |
| ТА54 | 127/220 | 36 | .35 | 355 | 200 | 40 | 40 | .029 | .032 | .032 | .032 |
| ТА55 | 127/220 | 40 | .4 | 28 | 28 | 6 | 6 | .35 | .29 | .35 | .35 |
| ТА56 | 127/220 | 40 | .4 | 28 | 28 | 6 | 6 | .2 | .43 | .43 | .43 |
| ТА57 | 127/220 | 40 | .4 | 28 | 28 | 6 | 6 | .09 | .53 | .53 | .53 |
| ТА58 | 127/220 | 40 | .4 | 56 | 56 | 12 | 12 | .17 | .15 | .17 | .17 |
| ТА59 | 127/220 | 40 | .4 | 56 | 56 | 12 | 12 | .085 | .225 | .225 | .225 |
| ТА60 | 127/220 | 40 | .4 | 56 | 40 | 12 | 10 | .25 | .09 | .25 | .25 |
| ТА61 | 127/220 | 40 | .4 | 56 | 40 | 12 | 10 | .17 | .21 | .21 | .21 |
| ТА62 | 127/220 | 40 | .4 | 56 | 40 | 12 | 10 | .094 | .34 | .34 | .34 |
| ТА63 | 127/220 | 40 | .4 | 80 | 80 | 80 | 20 | .12 | .1 | .12 | .12 |
| ТА64 | 127/220 | 40 | .4 | 80 | 80 | 20 | 80 | .07 | .154 | .154 | .154 |
| ТА65 | 127/220 | 40 | .4 | 80 | 56 | 20 | 12 | .164 | .08 | .164 | .164 |
| ТА66 | 127/220 | 40 | .4 | 80 | 56 | 20 | 12 | .11 | .168 | .168 | .168 |
| ТА67 | 127/220 | 40 | .4 | 125 | 112 | 14 | 14 | .124 | .029 | .124 | .124 |
| ТА68 | 127/220 | 40 | .4 | 125 | 112 | 14 | 14 | .09 | .07 | .09 | .09 |
| ТА69 | 127/220 | 40 | .4 | 125 | 112 | 14 | 14 | .04 | .121 | .121 | .121 |
| ТА70 | 127/220 | 40 | .4 | 180 | 112 | 20 | 20 | .085 | .026 | .085 | .085 |
| ТА71 | 127/220 | 40 | .4 | 180 | 112 | 20 | 20 | .065 | .065 | .065 | .065 |
| ТА72 | 127/220 | 40 | .4 | 180 | 112 | 20 | 20 | .033 | .115 | .115 | .115 |
| ТА73 | 127/220 | 40 | .4 | 160 | 140 | 20 | 20 | .09 | .03 | .09 | .09 |
| ТА74 | 127/220 | 40 | .4 | 160 | 140 | 20 | 20 | .068 | .064 | .068 | .068 |
| ТА75 | 127/220 | 40 | .4 | 160 | 140 | 20 | 20 | .03 | .095 | .095 | .095 |
| ТА76 | 127/220 | 40 | .4 | 224 | 125 | 25 | 25 | .069 | .025 | .069 | .069 |
| ТА77 | 127/220 | 40 | .4 | 224 | 125 | 25 | 25 | .045 | .07 | .07 | .07 |
| ТА78 | 127/220 | 40 | .4 | 224 | 125 | 25 | 25 | .029 | .029 | .09 | .09 |
| ТА79 | 127/220 | 40 | .4 | 200 | 180 | 20 | 20 | .07 | .027 | .07 | .07 |
| ТА80 | 127/220 | 40 | .4 | 200 | 180 | 20 | 20 | .05 | .05 | .05 | .05 |
| ТА81 | 127/220 | 40 | .4 | 200 | 180 | 20 | 20 | .028 | .07 | .07 | .07 |
| ТА82 | 127/220 | 40 | .4 | 250 | 224 | 25 | 25 | .04 | .04 | .04 | .04 |
| ТА83 | 127/220 | 40 | .4 | 250 | 224 | 25 | 25 | .02 | .06 | .06 | .06 |
| ТА84 | 127/220 | 40 | .4 | 315 | 125 | 35 | 35 | .042 | .04 | .042 | .042 |
| ТА85 | 127/220 | 40 | .4 | 315 | 125 | 35 | 35 | .022 | .073 | .073 | .073 |
| ТА86 | 127/220 | 40 | .4 | 315 | 280 | 35 | 35 | .032 | .032 | .032 | .032 |
| ТА87 | 127/220 | 40 | .4 | 355 | 200 | 40 | 40 | .029 | .043 | .043 | .043 |
| ТА88 | 127/220 | 54 | .5 | 28 | 28 | 6 | 6 | .48 | .38 | .48 | .48 |
| ТА89 | 127/220 | 54 | .5 | 28 | 28 | 6 | 6 | .2 | .64 | .64 | .64 |
| ТА90 | 127/220 | 54 | .5 | 56 | 56 | 12 | 12 | .23 | .2 | .23 | .23 |
| ТА91 | 127/220 | 54 | .5 | 56 | 56 | 12 | 12 | .09 | .325 | .325 | .325 |
| ТА92 | 127/220 | 54 | .5 | 56 | 40 | 12 | 10 | .34 | .109 | .34 | .34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТА93 | 127/220 | 54 | .5 | 56 | 40 | 12 | 10 | .228 | .278 | .278 | .278 |
| ТА94 | 127/220 | 54 | .5 | 56 | 40 | 12 | 10 | .08 | .44 | .44 | .44 |
| ТА95 | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 80 | 20 | 20 | .16 | .14 | .16 | .16 |
| ТА96 | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 80 | 20 | 20 | .075 | .21 | .21 | .21 |
| ТА97 | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 56 | 20 | 12 | .22 | .103 | .22 | .22 |
| ТА98 | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 56 | 20 | 12 | .14 | .22 | .22 | .22 |
| ТА99 | 127/220 | 54 | .5 | 80 | 56 | 20 | 12 | .06 | .31 | .31 | .31 |
| ТА100 | 127/220 | 54 | .5 | 125 | 112 | 14 | 14 | .169 | .310 | .169 | .169 |
| ТА101 | 127/220 | 54 | .5 | 125 | 112 | 14 | 14 | .118 | .096 | .118 | .118 |
| ТА102 | 127/220 | 54 | .5 | 125 | 112 | 14 | 14 | .051 | .164 | .164 | .164 |
| ТА103 | 127/220 | 54 | .5 | 180 | 112 | 20 | 20 | .118 | .03 | .118 | .118 |
| ТА104 | 127/220 | 54 | .5 | 180 | 112 | 20 | 20 | .043 | .145 | .145 | .145 |
| ТА105 | 127/220 | 54 | .5 | 180 | 112 | 20 | 20 | .088 | .083 | .088 | .088 |
| ТА106 | 127/220 | 54 | .5 | 160 | 140 | 20 | 20 | .125 | .032 | .125 | .125 |
| ТА107 | 127/220 | 54 | .5 | 160 | 140 | 20 | 20 | .084 | .084 | .084 | .084 |
| ТА108 | 127/220 | 54 | .5 | 160 | 140 | 20 | 20 | .034 | .131 | .131 | .131 |
| ТА109 | 127/220 | 54 | .5 | 224 | 125 | 25 | 25 | .093 | .031 | .093 | .093 |
| ТА110 | 127/220 | 54 | .5 | 224 | 125 | 25 | 25 | .062 | .084 | .084 | .084 |
| ТА111 | 127/220 | 54 | .5 | 224 | 125 | 25 | 25 | .027 | .14 | .14 | .14 |
| ТА112 | 127/220 | 54 | .5 | 200 | 180 | 20 | 20 | .099 | .029 | .099 | .099 |
| ТА113 | 127/220 | 54 | .5 | 200 | 180 | 20 | 20 | .069 | .069 | .069 | .069 |
| ТА114 | 127/220 | 54 | .5 | 200 | 180 | 20 | 20 | .031 | .105 | .105 | .105 |
| ТА115 | 127/220 | 54 | .5 | 250 | 224 | 25 | 25 | .08 | .024 | .08 | .08 |
| ТА116 | 127/220 | 54 | .5 | 250 | 224 | 25 | 25 | .054 | .054 | .054 | .054 |
| ТА117 | 127/220 | 54 | .5 | 250 | 224 | 25 | 25 | .26 | .08 | .08 | .08 |
| ТА118 | 127/220 | 54 | .5 | 315 | 125 | 35 | 35 | .063 | .035 | .063 | .063 |
| ТА119 | 127/220 | 54 | .5 | 315 | 125 | 35 | 35 | .04 | .09 | .09 | .09 |
| ТА120 | 127/220 | 54 | .5 | 315 | 280 | 35 | 35 | .044 | .044 | .044 | .044 |
| ТА121 | 127/220 | 54 | .5 | 355 | 200 | 40 | 40 | .054 | .028 | .054 | .054 |
| ТА122 | 127/220 | 54 | .5 | 355 | 200 | 40 | 40 | .034 | .061 | .061 | .061 |
| ТА123 | 127/220 | 68 | .625 | 28 | 28 | 6 | 6 | .6 | .48 | .6 | .6 |
| ТА124 | 127/220 | 68 | .625 | 28 | 28 | 6 | 6 | .25 | .8 | .8 | .8 |
| ТА125 | 127/220 | 68 | .625 | 28 | 28 | 6 | 6 | .1 | .92 | .92 | .92 |
| ТА126 | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .3 | .25 | .3 | .3 |
| ТА127 | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .12 | .4 | .4 | .4 |
| ТА128 | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .425 | .14 | .425 | .425 |
| ТА129 | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .3 | .34 | .34 | .34 |
| ТА130 | 127/220 | 68 | .625 | 56 | 40 | 12 | 10 | .13 | .61 | .61 | .61 |
| ТА131 | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .2 | .18 | .2 | .2 |
| ТА132 | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .1 | .26 | .26 | .26 |
| ТА133 | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .31 | .12 | .31 | .31 |
| ТА134 | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .2 | .25 | .25 | .25 |
| ТА135 | 127/220 | 68 | .625 | 80 | 56 | 20 | 12 | .12 | .34 | .34 | .34 |
| ТА136 | 127/220 | 68 | .625 | 125 | 112 | 14 | 14 | .2 | .05 | .2 | .2 |
| ТА137 | 127/220 | 68 | .625 | 125 | 112 | 14 | 14 | .15 | .12 | .15 | .15 |
| ТА138 | 127/220 | 68 | .625 | 125 | 112 | 14 | 14 | .07 | .2 | .2 | .2 |
| ТА139 | 127/220 | 68 | .625 | 180 | 112 | 20 | 20 | .15 | .049 | .15 | .15 |
| ТА140 | 127/220 | 68 | .625 | 180 | 112 | 20 | 20 | .1 | .12 | .12 | .12 |
| ТА141 | 127/220 | 68 | .625 | 180 | 112 | 20 | 20 | .055 | .18 | .18 | .18 |
| ТА142 | 127/220 | 68 | .625 | 160 | 140 | 20 | 20 | .16 | .036 | .16 | .16 |
| ТА143 | 127/220 | 68 | .625 | 160 | 140 | 20 | 20 | .11 | .1 | .11 | .11 |
| ТА144 | 127/220 | 68 | .625 | 160 | 140 | 20 | 20 | .05 | .16 | .16 | .16 |
| ТА145 | 127/220 | 68 | .625 | 224 | 125 | 25 | 25 | .115 | .04 | .115 | .115 |
| ТА146 | 127/220 | 68 | .625 | 224 | 125 | 25 | 25 | .08 | .11 | .11 | .11 |
| ТА147 | 127/220 | 68 | .625 | 224 | 125 | 25 | 25 | .04 | .165 | .165 | .165 |
| ТА148 | 127/220 | 68 | .625 | 200 | 180 | 20 | 20 | .13 | .031 | .13 | .13 |
| ТА149 | 127/220 | 68 | .625 | 200 | 180 | 20 | 20 | .08 | .09 | .09 | .09 |
| ТА150 | 127/220 | 68 | .625 | 200 | 180 | 20 | 20 | .035 | .135 | .135 | .135 |
| ТА151 | 127/220 | 68 | .625 | 250 | 224 | 25 | 25 | .01 | .029 | .1 | .1 |
| ТА152 | 127/220 | 68 | .625 | 250 | 224 | 25 | 25 | .065 | .07 | .07 | .07 |
| ТА153 | 127/220 | 68 | .625 | 250 | 224 | 25 | 25 | .026 | .11 | .11 | .11 |
| ТА154 | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 125 | 35 | 35 | .08 | .048 | .08 | .08 |
| ТА155 | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 125 | 35 | 35 | .05 | .115 | .115 | .115 |
| ТА156 | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 125 | 35 | 35 | .028 | .16 | .16 | .16 |
| ТА157 | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 125 | 35 | 35 | .075 | .026 | .075 | .075 |
| ТА158 | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 280 | 35 | 35 | .045 | .063 | .063 | .063 |
| ТА159 | 127/220 | 68 | .625 | 315 | 280 | 35 | 35 | .022 | .086 | .086 | .086 |
| ТА160 | 127/220 | 68 | .625 | 355 | 200 | 40 | 40 | .07 | .032 | .07 | .07 |
| ТА161 | 127/220 | 68 | .625 | 355 | 200 | 40 | 40 | .025 | .105 | .105 | .105 |
| ТА162 | 127/220 | 68 | .625 | 355 | 200 | 40 | 40 | .05 | .075 | .075 | .075 |
| ТА163 | 127/220 | 86 | .77 | 28 | 28 | 6 | 6 | .68 | .71 | .71 | .71 |
| ТА164 | 127/220 | 86 | .77 | 56 | 56 | 12 | 12 | .295 | .39 | .39 | .39 |
| ТА165 | 127/220 | 86 | .77 | 56 | 40 | 12 | 10 | .32 | .49 | .49 | .49 |
| ТА166 | 127/220 | 86 | .77 | 80 | 80 | 20 | 20 | .23 | .24 | .24 | .24 |
| ТА167 | 127/220 | 86 | .77 | 80 | 56 | 20 | 12 | .23 | .34 | .34 | .34 |
| ТА168 | 127/220 | 86 | .77 | 125 | 112 | 14 | 14 | .18 | .165 | .18 | .18 |
| ТА169 | 127/220 | 86 | .77 | 125 | 112 | 14 | 14 | .32 | .31 | .31 | .31 |
| ТА170 | 127/220 | 86 | .77 | 180 | 112 | 20 | 20 | .13 | .15 | .15 | .15 |
| ТА171 | 127/220 | 86 | .77 | 160 | 140 | 20 | 20 | .13 | .14 | .14 | .14 |
| ТА172 | 127/220 | 86 | .77 | 224 | 125 | 25 | 25 | .1 | .135 | .135 | .135 |
| ТА173 | 127/220 | 86 | .77 | 200 | 180 | 20 | 20 | .105 | .11 | .11 | .11 |
| ТА174 | 127/220 | 86 | .77 | 250 | 224 | 25 | 25 | .085 | .09 | .09 | .09 |
| ТА175 | 127/220 | 86 | .77 | 315 | 125 | 35 | 35 | .065 | .14 | .14 | .14 |
| ТА176 | 127/220 | 86 | .77 | 315 | 280 | 35 | 35 | .065 | .071 | .071 | .071 |
| ТА177 | 127/220 | 86 | .77 | 315 | 200 | 40 | 40 | .06 | .09 | .09 | .09 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТЕРЖНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТА С ЧИСТОТОЙ 50 ГЦ

| Типономинал трансформа- тора | Номин мощно сть транс форма тора | Ток перви чной обмот ки А | Напряжение вторичной обм¦Ток вторичной обмотки А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы вторичных обмоток |
|  |  |  | 11-12 17-18 |  |  | 15-16 | 21-22 | 11-12 17-18 | 13-14 19-20 | 15-16 | 21-22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТА178 | 127/220 | 110 | 1.10 | 28 | 28 | 6 | 6 | .89 | .9 | .9 | .9 |
| ТА179 | 127/220 | 110 | 1.10 | 56 | 56 | 12 | 12 | .39 | .49 | .49 | .49 |
| ТА180 | 127/220 | 110 | 1.10 | 56 | 56 | 12 | 12 | .09 | .735 | .735 | .735 |
| ТА181 | 127/220 | 110 | 1.10 | 56 | 40 | 12 | 12 | .49 | .55 | .55 | .55 |
| ТА183 | 127/220 | 110 | 1.10 | 80 | 80 | 20 | 20 | .26 | .34 | .34 | .34 |
| ТА184 | 127/220 | 110 | 1.10 | 80 | 56 | 14 | 14 | .38 | .35 | .38 | .38 |
| ТА185 | 127/220 | 110 | 1.10 | 125 | 112 | 14 | 14 | .23 | .21 | .23 | .23 |
| ТА186 | 127/220 | 110 | 1.10 | 125 | 112 | 14 | 14 | .05 | .39 | .39 | .39 |
| ТА187 | 127/220 | 110 | 1.10 | 180 | 112 | 20 | 20 | .17 | .19 | .19 | .19 |
| ТА188 | 127/220 | 110 | 1.10 | 180 | 112 | 20 | 20 | .03 | .37 | .37 | .37 |
| ТА189 | 127/220 | 110 | 1.10 | 160 | 140 | 20 | 20 | .03 | .31 | .31 | .31 |
| ТА190 | 127/220 | 110 | 1.10 | 224 | 125 | 25 | 25 | .12 | .19 | .19 | .19 |
| ТА191 | 127/220 | 110 | 1.10 | 200 | 180 | 20 | 20 | .135 | .14 | .14 | .14 |
| ТА192 | 127/220 | 110 | 1.10 | 225 | 224 | 25 | 25 | .11 | .11 | .11 | .11 |
| ТА193 | 127/220 | 110 | 1.1 | 315 | 125 | 35 | 35 | .08 | .185 | .185 | .185 |
| ТА194 | 127/220 | 110 | 1.1 | 315 | 280 | 35 | 35 | .085 | .09 | .09 | .09 |
| ТА195 | 127/220 | 110 | 1.1 | 355 | 200 | 40 | 40 | .075 | .12 | .12 | .12 |
| ТА196 | 127/220 | 135 | 1.27 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТА197 | 127/220 | 135 | 1.27 | 56 | 56 | 12 | 12 | .47 | .615 | .615 | .620 |
| ТА198 | 127/220 | 135 | 1.27 | 56 | 40 | 12 | 12 | .68 | .55 | .68 | .68 |
| ТА199 | 127/220 | 135 | 1.27 | 80 | 80 | 20 | 20 | .34 | .4 | .4 | .4 |
| ТА200 | 127/220 | 135 | 1.27 | 80 | 56 | 14 | 14 | .38 | .56 | .56 | .56 |
| ТА201 | 127/220 | 135 | 1.27 | 125 | 112 | 14 | 14 | .26 | .26 | .26 | .26 |
| ТА202 | 127/220 | 135 | 1.27 | 180 | 112 | 20 | 20 | .21 | .22 | .22 | .22 |
| ТА203 | 127/220 | 135 | 1.27 | 160 | 140 | 20 | 20 | .208 | .218 | .218 | .218 |
| ТА204 | 127/220 | 135 | 1.27 | 224 | 125 | 25 | 25 | .175 | .19 | .19 | .19 |
| ТА205 | 127/220 | 135 | 1.27 | 200 | 180 | 20 | 20 | .163 | .175 | .175 | .175 |
| ТА206 | 127/220 | 135 | 1.27 | 250 | 224 | 25 | 25 | .13 | .14 | .14 | .14 |
| ТА207 | 127/220 | 135 | 1.27 | 315 | 125 | 35 | 35 | .14 | .155 | .155 | .155 |
| ТА208 | 127/220 | 135 | 1.27 | 315 | 280 | 35 | 35 | .1 | .115 | .115 | .115 |
| ТА209 | 127/220 | 135 | 1.27 | 355 | 200 | 40 | 40 | .085 | .085 | .085 | .085 |
| ТА236 | 127/220 | 170 | 1.46 | 56 | 56 | 12 | 12 | .68 | .69 | .69 | .69 |
| ТА237 | 127/220 | 170 | 1.46 | 56 | 40 | 12 | 12 | .83 | .73 | .83 | .83 |
| ТА238 | 127/220 | 170 | 1.46 | 80 | 80 | 20 | 20 | .39 | .53 | .53 | .53 |
| ТА239 | 127/220 | 170 | 1.46 | 80 | 56 | 14 | 14 | .55 | .57 | .57 | .57 |
| ТА240 | 127/220 | 170 | 1.46 | 125 | 112 | 14 | 14 | .33 | .35 | .35 | .35 |
| ТА241 | 127/220 | 170 | 1.46 | 180 | 112 | 20 | 20 | .285 | .285 | .285 | .285 |
| ТА242 | 127/220 | 170 | 1.46 | 160 | 140 | 20 | 20 | .275 | .255 | .275 | .275 |
| ТА243 | 127/220 | 170 | 1.46 | 224 | 125 | 25 | 25 | .23 | .22 | .23 | .23 |
| ТА244 | 127/220 | 170 | 1.46 | 200 | 180 | 20 | 20 | .21 | .216 | .216 | .216 |
| ТА245 | 127/220 | 170 | 1.46 | 250 | 224 | 25 | 25 | .172 | .178 | .178 | .178 |
| ТА246 | 127/220 | 170 | 1.46 | 315 | 125 | 35 | 35 | .145 | .22 | .22 | .22 |
| ТА247 | 127/220 | 170 | 1.46 | 315 | 280 | 35 | 35 | .13 | .143 | .143 | .143 |
| ТА248 | 127/220 | 170 | 1.46 | 355 | 200 | 40 | 40 | .11 | .204 | .204 | .204 |
| ТА249 | 127/220 | 210 | 1.81 | 56 | 56 | 12 | 12 | .84 | .85 | .85 | .85 |
| ТА250 | 127/220 | 210 | 1.81 | 56 | 40 | 12 | 12 | .97 | .98 | .98 | .98 |
| ТА251 | 127/220 | 210 | 1.81 | 80 | 80 | 20 | 20 | .52 | .63 | .63 | .63 |
| ТА252 | 127/220 | 210 | 1.81 | 80 | 56 | 14 | 14 | .75 | .63 | .75 | .75 |
| ТА253 | 127/220 | 210 | 1.81 | 125 | 112 | 14 | 14 | .41 | .43 | .43 | .43 |
| ТА254 | 127/220 | 210 | 1.81 | 180 | 112 | 20 | 20 | .34 | .33 | .34 | .34 |
| ТА255 | 127/220 | 210 | 1.81 | 160 | 140 | 20 | 20 | .34 | .315 | .34 | .34 |
| ТА256 | 127/220 | 210 | 1.81 | 224 | 125 | 25 | 25 | .3 | .25 | .3 | .3 |
| ТА257 | 127/220 | 210 | 1.81 | 200 | 180 | 20 | 20 | .27 | .255 | .27 | .27 |
| ТА258 | 127/220 | 210 | 1.81 | 250 | 224 | 25 | 25 | .2 | .22 | .22 | .22 |
| ТА259 | 127/220 | 210 | 1.81 | 315 | 125 | 35 | 35 | .21 | .24 | .24 | .24 |
| ТА260 | 127/220 | 210 | 1.81 | 315 | 280 | 35 | 35 | .16 | .17 | .17 | .17 |
| ТА261 | 127/220 | 210 | 1.81 | 355 | 200 | 40 | 40 | .15 | .21 | .21 | .21 |
| ТА262 | 127/220 | 260 | 2.3 | 56 | 56 | 12 | 12 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| ТА263 | 127/220 | 260 | 2.3 | 80 | 80 | 20 | 20 | .72 | .72 | .72 | .72 |
| ТА264 | 127/220 | 260 | 2.3 | 80 | 56 | 14 | 14 | .89 | .81 | .89 | .89 |
| ТА265 | 127/220 | 260 | 2.3 | 180 | 112 | 20 | 20 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| ТА266 | 127/220 | 260 | 2.3 | 160 | 140 | 20 | 20 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| ТА267 | 127/220 | 260 | 2.3 | 224 | 125 | 25 | 25 | .36 | .335 | .36 | .36 |
| ТА268 | 127/220 | 260 | 2.3 | 200 | 180 | 20 | 20 | .33 | .315 | .33 | .33 |
| ТА269 | 127/220 | 260 | 2.3 | 250 | 224 | 25 | 25 | .266 | .257 | .266 | .266 |
| ТА270 | 127/220 | 260 | 2.3 | 315 | 125 | 35 | 35 | .28 | .24 | .28 | .28 |
| ТА271 | 127/220 | 260 | 2.3 | 315 | 280 | 35 | 35 | .213 | .218 | .218 | .218 |
| ТА272 | 127/220 | 260 | 2.3 | 355 | 200 | 40 | 40 | .216 | .218 | .218 | .218 |
| ТА273 | 127/220 | 310 | 2.68 | 80 | 80 | 20 | 20 | .86 | .855 | .86 | .86 |
| ТА274 | 127/220 | 310 | 2.68 | 80 | 56 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТА275 | 127/220 | 310 | 2.68 | 224 | 125 | 25 | 25 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| ТА276 | 127/220 | 310 | 2.68 | 200 | 180 | 20 | 20 | .39 | .39 | .39 | .39 |
| ТА277 | 127/220 | 310 | 2.68 | 250 | 224 | 25 | 25 | .315 | .31 | .315 | .315 |
| ТА278 | 127/220 | 310 | 2.68 | 315 | 125 | 35 | 35 | .33 | .22 | .33 | .33 |
| ТА279 | 127/220 | 310 | 2.68 | 315 | 280 | 35 | 35 | .26 | .235 | .26 | .26 |
| ТА280 | 127/220 | 310 | 2.68 | 355 | 200 | 40 | 40 | .285 | .22 | .285 | .285 |
| ТА281 | 127/220 | 390 | 3.5 | 80 | 80 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТА282 | 127/220 | 390 | 3.5 | 250 | 224 | 25 | 25 | .4 | .4 | .4 | .4 |
| ТА283 | 127/220 | 390 | 3.5 | 315 | 125 | 35 | 35 | .385 | .355 | .385 | .385 |
| ТА284 | 127/220 | 390 | 3.5 | 315 | 280 | 35 | 35 | .32 | .308 | .32 | .32 |
| ТА285 | 127/220 | 390 | 3.5 | 355 | 200 | 40 | 40 | .345 | .3 | .345 | .345 |
| ТА286 | 127/220 | 450 | 3.91 | 315 | 280 | 35 | 35 | .365 | .365 | .365 | .365 |
| ТА287 | 127/220 | 510 | 4.4 | 355 | 200 | 40 | 40 | .37 | .39 | .39 | .39 |
| ТА288 | 127/220 | 403 | 3.6 | 355 | 200 | 40 | 40 | .42 | .44 | .44 | .44 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТН1-ТН29 С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ

| Типономинал трансформатора | Номинал ная мощность ВАТТ | Ток первич ной обмотки А | Напряжение вторичной ¦Ток вторичной обмотки (Вольт) ¦ обмотки(Ампер) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы обмоток |
|  |  |  | 7-8 | 9-10 (9-11) | 12-13 (12-14) | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТН 1-127/220-50 | 8.8 | .11 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .6 | .8 |  |
| ТН 2-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .1 | 2.0 |  |
| ТН 3-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .25 | 1.8 |  |
| ТН 4-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 1.65 | 1.65 |  |
| ТН 5-127/220-50 | 30.0 | .30 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .48 | 4.3 |  |
| ТН 6-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .43 | 6.0 |  |
| ТН 7-127/220-50 | 42.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 3.3 | 3.3 |  |
| ТН 8-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 4.6 | 4.6 |  |
| ТН 9-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .5 | 8.6 |  |
| ТН10-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 6.0 | 6.0 |  |
| ТН11-127/220-50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 7.8 | 7.8 |  |
| ТН12-127/220-50 | 8.7 | .11 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .37 | .51 | .51 |
| ТН13-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .71 | .71 | .71 |
| ТН14-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.4 | .92 | .92 |
| ТН15-127/220-50 | 20.0 | .21 |  | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .92 | 1.13 | 1.13 |
| ТН17-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .8 | 2.0 | 2.0 |
| ТН18-127/220-50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 3.3 | .8 | .8 |
| ТН19-127/220-50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .8 | 1.75 | 2.4 |
| ТН20-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .9 | 2.8 | 2.8 |
| ТН21-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .9 | 1.0 | 4.5 |
| ТН22-127/220-50 | 41.5 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 3.8 | 1.4 | 1.4 |
| ТН23-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.4 | 3.9 | 3.9 |
| ТН24-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 6.3 | 1.4 | 1.4 |
| ТН25-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 5.6 | 1.8 | 1.8 |
| ТН26-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.6 | 2.7 | 7.8 |
| ТН27-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .73 | 3.7 | 7.8 |
| ТН28-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.8 | 4.8 | 5.7 |
| ТН29-127/220-50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 2.2 | 4.5 | 9.1 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТН30-ТН61 С ЧАСТОТОЙ  50 ГЦ

| Типономинал трансформатора | Номина- льная мощность Ватт | Ток первич- ной обмотки Ампер | Напряжение ¦ Ток вторичной обмотки втор.обм.В ¦ Ампер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы обмоток |
|  |  |  | 7-8 9-10 |  | 12(13) 15(16) | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТН30 | 127/220 | 50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0(6.3) | .55 | .55 | .55 | .55 |
| ТН31 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.80 | .13 | .13 | .13 |
| ТН32 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) | .65 | .65 | 1.0 | 1.0 |
| ТН33 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) | .2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТН34 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.4 | .8 | .8 | .8 |
| ТН35 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.0 | 2.0 | .8 | .85 |
| ТН36 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ТН37 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) | 4.0 | .85 | .8 | .85 |
| ТН38 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) | .85 | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
| ТН39 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) | .8 | .8 | 2.4 | 2.4 |
| ТН40 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ТН41 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | .6 | 1.3 | 2.9 | 4.4 |
| ТН42 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| ТН43 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ТН44 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | .86 | 2.16 | 3.0 | 3.0 |
| ТН45 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.64 | 2.16 | .95 | .95 |
| ТН46 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| ТН47 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | .92 | 3.5 | 2.4 | 2.4 |
| ТН48 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.4 | 4.8 | 1.0 | 1.0 |
| ТН349127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.43 | 4.9 | 2.9 | 2.9 |
| ТН50 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.6 | 5.6 | 2.5 | 2.5 |
| ТН51 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 4.7 |
| ТН52 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) | .45 | 5.9 | 3.0 | 3.0 |
| ТН53 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | .82 | 3.2 | 5.7 | 5.7 |
| ТН54 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.2 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| ТН55 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | .76 | .76 | 7.0 | 7.0 |
| ТН56 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| ТН57 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.64 | 3.0 | 5.5 | 5.5 |
| ТН58 | 127/220 | 50 | 122.0 | 1.1 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ТН59 | 127/220 | 50 | 122.0 | 1.1 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.8 | 4.3 | 6.6 | 6.6 |
| ТН60 | 127/220 | 50 | 152.0 | 1.5 | 6.3 | 5.0(6.3) | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
| ТН61 | 127/220 | 50 | 190.0 | 1.66 | 6.3 | 5.0(6.3) | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БРОНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТАН С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ

ТОЛЬКО ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТАНххх-127/220-50

| Типономинал трансформа- тора | Ном. мощн Ватт | Ток 1-й обм. А | Напряжение вторичной ¦ Ток вторичной обмотки обмотки (Вольт) ¦ (Ампер) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы обмоток |
|  |  |  | 7-8 9-10 | 11-12 13-14 | 15-16 17-18 | 19-21 22-24 | 7-8 9-10 | 11-12 13-14 | 15-16 17-18 | 19-21 22-24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТАН1 | 127/220 | 36 | .37 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | .24 | .19 | .24 | .8 |
| ТАН2 | 127/220 | 36 | .37 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | .095 | .14 | .14 | .8 |
| ТАН3 | 127/220 | 36 | .37 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | .104 | .104 | .104 | .8 |
| ТАН4 | 127/220 | 36 | .37 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | .075 | .07 | .075 | .8 |
| ТАН5 | 127/220 | 36 | .37 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | .07 | .095 | .095 | .8 |
| ТАН6 | 127/220 | 36 | .37 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .055 | .048 | .055 | .8 |
| ТАН7 | 127/220 | 36 | .37 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .036 | .05 | .05 | .8 |
| ТАН8 | 127/220 | 36 | .37 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .04 | .04 | .04 | .8 |
| ТАН9 | 127/220 | 36 | .37 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .025 | .035 | .035 | .8 |
| ТАН10 | 127/220 | 36 | .37 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .032 | .032 | .032 | .8 |
| ТАН11 | 127/220 | 36 | .37 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .026 | .026 | .026 | .8 |
| ТАН12 | 127/220 | 36 | .37 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .032 | .04 | .04 | .8 |
| ТАН13 | 127/220 | 50 | .5 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | .34 | .25 | .34 | 1.05 |
| ТАН14 | 127/220 | 50 | .5 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | .14 | .185 | .185 | 1.05 |
| ТАН15 | 127/220 | 50 | .5 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | .15 | .14 | .15 | 1.05 |
| ТАН16 | 127/220 | 50 | .5 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | .09 | .15 | .15 | 1.05 |
| ТАН17 | 127/220 | 50 | .5 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | .12 | .08 | .12 | 1.05 |
| ТАН18 | 127/220 | 50 | .5 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .08 | .063 | .08 | 1.05 |
| ТАН19 | 127/220 | 50 | .5 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .056 | .06 | .06 | 1.05 |
| ТАН20 | 127/220 | 50 | .5 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .053 | .06 | .06 | 1.05 |
| ТАН21 | 127/220 | 50 | .5 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .047 | .045 | .047 | 1.05 |
| ТАН22 | 127/220 | 50 | .5 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .043 | .057 | .057 | 1.05 |
| ТАН23 | 127/220 | 50 | .5 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .035 | .05 | .05 | 1.05 |
| ТАН24 | 127/220 | 50 | .5 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .035 | .038 | .038 | 1.05 |
| ТАН25 | 127/220 | 50 | .5 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | .028 | .03 | .03 | 1.05 |
| ТАН26 | 127/220 | 50 | .5 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | .03 | .034 | .034 | 1.05 |
| ТАН27 | 127/220 | 60 | .6 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | .035 | .029 | .035 | 1.6 |
| ТАН28 | 127/220 | 60 | .6 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | .16 | .2 | .2 | 1.6 |
| ТАН29 | 127/220 | 60 | .6 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | .175 | .145 | .175 | 1.6 |
| ТАН30 | 127/220 | 60 | .6 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | .1 | .15 | .15 | 1.6 |
| ТАН31 | 127/220 | 60 | .6 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | .1 | .1 | .12 | 1.6 |
| ТАН32 | 127/220 | 60 | .6 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .087 | .073 | .087 | 1.6 |
| ТАН33 | 127/220 | 60 | .6 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .063 | .065 | .065 | 1.6 |
| ТАН34 | 127/220 | 60 | .6 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .065 | .060 | .065 | 1.6 |
| ТАН35 | 127/220 | 60 | .6 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .045 | .065 | .065 | 1.6 |
| ТАН36 | 127/220 | 60 | .6 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .05 | .05 | .05 | 1.6 |
| ТАН37 | 127/220 | 60 | .6 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .04 | .04 | .04 | 1.6 |
| ТАН38 | 127/220 | 60 | .6 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .043 | .04 | .043 | 1.6 |
| ТАН39 | 127/220 | 60 | .6 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | .032 | .032 | .032 | 1.6 |
| ТАН40 | 127/220 | 60 | .6 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | .029 | .043 | .043 | 1.6 |
| ТАН41 | 127/220 | 78 | .77 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | .475 | .375 | .475 | 1.9 |
| ТАН42 | 127/220 | 78 | .77 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | .21 | .27 | .27 | 1.9 |
| ТАН43 | 127/220 | 78 | .77 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | .23 | .2 | .23 | 1.9 |
| ТАН44 | 127/220 | 78 | .77 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | .14 | .2 | .2 | 1.9 |
| ТАН45 | 127/220 | 78 | .77 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | .16 | .14 | .16 | 1.9 |
| ТАН46 | 127/220 | 78 | .77 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .118 | .096 | .118 | 1.9 |
| ТАН47 | 127/220 | 78 | .77 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .088 | .083 | .088 | 1.9 |
| ТАН48 | 127/220 | 78 | .77 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .084 | .084 | .084 | 1.9 |
| ТАН49 | 127/220 | 78 | .77 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .062 | .085 | .085 | 1.9 |
| ТАН50 | 127/220 | 78 | .77 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .065 | .07 | .07 | 1.9 |
| ТАН51 | 127/220 | 78 | .77 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .054 | .054 | .054 | 1.9 |
| ТАН52 | 127/220 | 78 | .77 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .043 | .09 | .09 | 1.9 |
| ТАН53 | 127/220 | 78 | .77 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | .043 | .043 | .043 | 1.9 |
| ТАН54 | 127/220 | 78 | .77 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | .035 | .064 | .064 | 1.9 |
| ТАН55 | 127/220 | 100 | .95 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | .605 | .485 | .605 | 2.45 |
| ТАН56 | 127/220 | 100 | .95 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | .29 | .33 | .33 | 2.45 |
| ТАН57 | 127/220 | 100 | .95 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | .3 | .25 | .3 | 2.45 |
| ТАН58 | 127/220 | 100 | .95 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | .195 | .24 | .24 | 2.45 |
| ТАН59 | 127/220 | 100 | .95 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | .2 | .18 | .2 | 2.45 |
| ТАН60 | 127/220 | 100 | .95 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .15 | .125 | .15 | 2.45 |
| ТАН61 | 127/220 | 100 | .95 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .1 | .125 | .125 | 2.45 |
| ТАН62 | 127/220 | 100 | .95 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .11 | .105 | .105 | 2.45 |
| ТАН63 | 127/220 | 100 | .95 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .08 | .11 | .11 | 2.45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТАН64 | 127/220 | 100 | .95 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .083 | .09 | .09 | 2.45 |
| ТАН65 | 127/220 | 100 | .95 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .065 | .073 | .073 | 2.45 |
| ТАН66 | 127/220 | 100 | .95 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .055 | .115 | .115 | 2.45 |
| ТАН67 | 127/220 | 100 | .95 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | .045 | .065 | .065 | 2.45 |
| ТАН68 | 127/220 | 100 | .95 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | .053 | .07 | .07 | 2.45 |
| ТАН69 | 127/220 | 122 | 1.14 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | .68 | .11 | .71 | 2.8 |
| ТАН70 | 127/220 | 122 | 1.14 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | .3 | .47 | .47 | 2.8 |
| ТАН71 | 127/220 | 122 | 1.14 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | .295 | .39 | .39 | 2.8 |
| ТАН72 | 127/220 | 122 | 1.14 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | .21 | .33 | .33 | 2.8 |
| ТАН73 | 127/220 | 122 | 1.14 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | .24 | .24 | .24 | 2.8 |
| ТАН74 | 127/220 | 122 | 1.14 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .18 | .165 | .18 | 2.8 |
| ТАН75 | 127/220 | 122 | 1.14 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .13 | .15 | .15 | 2.8 |
| ТАН76 | 127/220 | 122 | 1.14 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .13 | .14 | .14 | 2.8 |
| ТАН77 | 127/220 | 122 | 1.14 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .1 | .13 | .13 | 2.8 |
| ТАН78 | 127/220 | 122 | 1.14 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .105 | .11 | .11 | 2.8 |
| ТАН79 | 127/220 | 122 | 1.14 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .085 | .088 | .088 | 2.8 |
| ТАН80 | 127/220 | 122 | 1.14 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .07 | .14 | .14 | 2.8 |
| ТАН81 | 127/220 | 122 | 1.14 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | .065 | .072 | .072 | 2.8 |
| ТАН82 | 127/220 | 122 | 1.14 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | .065 | .09 | .09 | 2.8 |
| ТАН104 | 127/220 | 153 | 1.4 | 28 | 28 | 6,3 | 6,3 | .89 | .9 | .9 | 3.3 |
| ТАН105 | 127/220 | 153 | 1.4 | 56 | 40 | 16 | 6,3 | .47 | .525 | .525 | 3.3 |
| ТАН106 | 127/220 | 153 | 1.4 | 56 | 56 | 12,6 | 6,3 | .4 | .49 | .49 | 3.3 |
| ТАН107 | 127/220 | 153 | 1.4 | 80 | 56 | 24 | 6,3 | .29 | .41 | .41 | 3.3 |
| ТАН108 | 127/220 | 153 | 1.4 | 80 | 80 | 20 | 6,3 | .26 | .35 | .35 | 3.3 |
| ТАН109 | 127/220 | 153 | 1.4 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .23 | .215 | .23 | 3.3 |
| ТАН110 | 127/220 | 153 | 1.4 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .17 | .19 | .19 | 3.3 |
| ТАН111 | 127/220 | 153 | 1.4 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .17 | .18 | .18 | 3.3 |
| ТАН112 | 127/220 | 153 | 1.4 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .12 | .19 | .19 | 3.3 |
| ТАН113 | 127/220 | 153 | 1.4 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .14 | .14 | .14 | 3.3 |
| ТАН114 | 127/220 | 153 | 1.4 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .11 | .115 | .115 | 3.3 |
| ТАН115 | 127/220 | 153 | 1.4 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .087 | .19 | .19 | 3.3 |
| ТАН116 | 127/220 | 153 | 1.4 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | .085 | .092 | .092 | 3.3 |
| ТАН117 | 127/220 | 153 | 1.4 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | .08 | .125 | .125 | 3.3 |
| ТАН118 | 127/220 | 190 | 1.74 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .26 | .28 | .28 | 4.35 |
| ТАН119 | 127/220 | 190 | 1.74 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .21 | .22 | .22 | 4.35 |
| ТАН120 | 127/220 | 190 | 1.74 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .205 | .218 | .218 | 4.35 |
| ТАН121 | 127/220 | 190 | 1.74 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .175 | .19 | .19 | 4.35 |
| ТАН122 | 127/220 | 190 | 1.74 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .163 | .175 | .175 | 4.35 |
| ТАН123 | 127/220 | 190 | 1.74 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .13 | .14 | .14 | 4.35 |
| ТАН124 | 127/220 | 190 | 1.74 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .14 | .155 | .155 | 4.35 |
| ТАН125 | 127/220 | 280 | 2.5 | 125 | 112 | 13 | 6,3 | .42 | .42 | .42 | 5.0 |
| ТАН126 | 127/220 | 280 | 2.5 | 180 | 112 | 20 | 6,3 | .335 | .37 | .37 | 5.0 |
| ТАН127 | 127/220 | 280 | 2.5 | 160 | 140 | 20 | 6,3 | .335 | .325 | .335 | 5.0 |
| ТАН128 | 127/220 | 280 | 2.5 | 224 | 125 | 25 | 6,3 | .31 | .24 | .31 | 5.0 |
| ТАН129 | 127/220 | 280 | 2.5 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .27 | .255 | .27 | 5.0 |
| ТАН130 | 127/220 | 280 | 2.5 | 315 | 280 | 35 | 6,3 | .165 | .18 | .18 | 5.0 |
| ТАН131 | 127/220 | 280 | 2.5 | 250 | 224 | 25 | 6,3 | .21 | .215 | .215 | 5.0 |
| ТАН132 | 127/220 | 280 | 2.5 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .215 | .255 | .255 | 5.0 |
| ТАН133 | 127/220 | 280 | 2.5 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | .16 | .22 | .22 | 5.0 |
| ТАН134 | 127/220 | 440 | 3.9 | 200 | 180 | 20 | 6,3 | .4 | .4 | .4 | 10.0 |
| ТАН135 | 127/220 | 440 | 3.9 | 250 | 224 | 26 | 6,3 | .32 | .32 | .32 | 10.0 |
| ТАН136 | 127/220 | 440 | 3.9 | 280 | 315 | 35 | 6,3 | .24 | .265 | .265 | 10.0 |
| ТАН137 | 127/220 | 440 | 3.9 | 315 | 125 | 25 | 6,3 | .4 | .2 | .4 | 10.0 |
| ТАН138 | 127/220 | 440 | 3.9 | 355 | 200 | 25 | 6,3 | .285 | .25 | .285 | 10.0 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БРОНЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА ТПП С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ

| Типономинал трансформатора | номи- наль- ная мощ- ность Ватт | Ток перви чной обмот ки Ампер | Напряжение вторичной обмотки (Вольт) ¦Ток ¦вторич ¦ной об ¦моткиА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы вторичных обмоток |
|  |  |  |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ТПП 48 | 127/220 | 14 | .15 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 | .270 |
| ТПП 67 | 127/220 | 26 | .26 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 30.0 | .120 |
| ТПП 88 | 127/220 | 14 | .15 | 6.3 | 6.3 | 9.0 | 9.0 | 0.7 | 1.0 | .434 |
| ТПП201 | 127/220 | 1.6 | .03 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.35 | 0.35 | .29 |
| ТПП202 | 127/220 | 1.6 | .03 | 1.24 | 1.24 | 2.48 | 2.48 | 0.65 | 0.65 | .188 |
| ТПП203 | 127/220 | 1.6 | .03 | 2.53 | 2.53 | 2.51 | 2.51 | 0.65 | 0.65 | .146 |
| ТПП204 | 127/220 | 1.6 | .03 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 1.3 | 1.3 | .094 |
| ТПП205 | 127/220 | 1.6 | .03 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 0.65 | 0.65 | .063 |
| ТПП206 | 127/220 | 1.6 | .03 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.32 | 1.32 | .073 |
| ТПП207 | 127/220 | 1.6 | .03 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 1.3 | 1.3 | .031 |
| ТПП208 | 127/220 | 1.6 | .03 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 2.6 | .037 |
| ТПП209 | 127/220 | 1.6 | .03 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | .024 |
| ТПП210 | 127/220 | 3.25 | .045 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 0.35 | 0.35 | .57 |
| ТПП211 | 127/220 | 3.25 | .045 | 1.25 | 1.25 | 2.48 | 2.48 | 0.35 | 0.35 | .395 |
| ТПП212 | 127/220 | 3.25 | .045 | 1.26 | 1.26 | 2.48 | 2.48 | 0.65 | 0.65 | .37 |
| ТПП213 | 127/220 | 3.25 | .045 | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 2.50 | 0.65 | 0.6 | .288 |
| ТПП214 | 127/220 | 3.25 | .045 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 6.30 | 0.74 | 0.73 | .147 |
| ТПП215 | 127/220 | 3.25 | .045 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 1.30 | .1 |
| ТПП216 | 127/220 | 3.25 | .045 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 2.6 | .072 |
| ТПП217 | 127/220 | 3.25 | .045 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 2.64 | 2.64 | .05 |
| ТПП218 | 127/220 | 3.25 | .045 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | .047 |
| ТПП219 | 127/220 | 5.5 | .071 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 0.35 | 0.35 | .965 |
| ТПП220 | 127/220 | 5.5 | .071 | 2.53 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 0.66 | 0.66 | .485 |
| ТПП221 | 127/220 | 5.5 | .071 | 2.48 | 2.47 | 5.0 | 5.0 | 1.32 | 1.32 | .31 |
| ТПП222 | 127/220 | 5.5 | .071 | 2.48 | 2.48 | 10.0 | 10.0 | 0.66 | 0.67 | .21 |
| ТПП223 | 127/220 | 5.5 | .071 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.25 | 1.25 | .244 |
| ТПП224 | 127/220 | 5.5 | .071 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 2.62 | 2.61 | .156 |
| ТПП225 | 127/220 | 5.5 | .071 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 2.57 | 2.57 | .084 |
| ТПП226 | 127/220 | 5.5 | .071 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 3.98 | 3.96 | .063 |
| ТПП227 | 127/220 | 9.0 | .11 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 0.35 | 0.35 | 1.57 |
| ТПП228 | 127/220 | 9.0 | .11 | 1.25 | 1.25 | 2.51 | 2.50 | 0.67 | 0.67 | 1.02 |
| ТПП229 | 127/220 | 9.0 | .11 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.52 | 0.68 | 0.67 | .795 |
| ТПП230 | 127/220 | 9.0 | .11 | 2.49 | 2.48 | 5.0 | 5.0 | 0.66 | 0.66 | .55 |
| ТПП231 | 127/220 | 9.0 | .11 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 2.6 | .293 |
| ТПП232 | 127/220 | 9.0 | .11 | 5.04 | 5.04 | 10.0 | 10.0 | 2.63 | 2.63 | .255 |
| ТПП233 | 127/220 | 9.0 | .11 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 1.3 | 1.3 | .17 |
| ТПП234 | 127/220 | 9.0 | .11 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.55 | 2.55 | .2 |
| ТПП235 | 127/220 | 9.0 | .11 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 2.57 | 2.57 | .138 |
| ТПП236 | 127/220 | 9.0 | .11 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | .128 |
| ТПП237 | 127/220 | 14.5 | .175 | 4.97 | 4.97 | 10.0 | 10.0 | 1.3 | 1.29 | .445 |
| ТПП238 | 127/220 | 9.0 | .110 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | .102 |
| ТПП239 | 127/220 | 14.5 | .175 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 0.34 | 0.34 | 2.55 |
| ТПП240 | 127/220 | 14.5 | .175 | 1.24 | 1.24 | 2.5 | 2.49 | 0.34 | 0.34 | 1.77 |
| ТПП241 | 127/220 | 14.5 | .175 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.62 | 0.62 | 1.28 |
| ТПП242 | 127/220 | 14.5 | .175 | 2.47 | 2.46 | 5.0 | 4.96 | 1.29 | 1.28 | .825 |
| ТПП243 | 127/220 | 14.5 | .175 | 2.49 | 2.46 | 10.0 | 10.0 | 0.67 | 0.68 | .552 |
| ТПП244 | 127/220 | 14.5 | .175 | 3.95 | 3.95 | 6.27 | 6.27 | 0.74 | 0.73 | .655 |
| ТПП245 | 127/220 | 14.5 | .175 | 5.05 | 5.05 | 10.0 | 10.0 | 2.61 | 2.61 | .415 |
| ТПП246 | 127/220 | 14.5 | .175 | 4.97 | 4.97 | 20.0 | 20.0 | 5.04 | 5.04 | .242 |
| ТПП247 | 127/220 | 14.5 | .175 | 10.0 | 9.98 | 20.0 | 20.0 | 2.59 | 2.58 | .223 |
| ТПП248 | 127/220 | 14.5 | .175 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | .165 |
| ТПП249 | 127/220 | 22.0 | .25 | 1.25 | 1.25 | 2.53 | 2.51 | 0.35 | 0.35 | 2.56 |
| ТПП250 | 127/220 | 22.0 | .25 | 2.51 | 2.50 | 5.05 | 5.0 | 0.63 | 0.63 | 1.35 |
| ТПП251 | 127/220 | 22.0 | .25 | 2.5 | 2.5 | 9.95 | 10.0 | 2.58 | 2.58 | .73 |
| ТПП252 | 127/220 | 22.0 | .25 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 5.03 | 1.32 | 1.32 | .97 |
| ТПП253 | 127/220 | 22.0 | .25 | 5.05 | 5.02 | 10.0 | 10.0 | 2.59 | 2.58 | .61 |
| ТПП254 | 127/220 | 31.0 | .34 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 1.34 | 1.34 | 1.76 |
| ТПП255 | 127/220 | 31.0 | .34 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 0.72 | 0.72 | 1.18 |
| ТПП256 | 127/220 | 31.0 | .34 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 0.72 | 0.72 | 1.4 |
| ТПП257 | 127/220 | 31.0 | .34 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.35 | 1.35 | 1.37 |
| ТПП258 | 127/220 | 31.0 | .34 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 2.6 | .88 |
| ТПП259 | 127/220 | 31.0 | .34 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 1.34 | 1.34 | .59 |
| ТПП260 | 127/220 | 31.0 | .34 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | .69 |
| ТПП261 | 127/220 | 31.0 | .34 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 2.6 | 2.6 | .475 |
| ТПП262 | 127/220 | 31.0 | .34 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 4.1 | 4.1 | .352 |
| ТПП263 | 127/220 | 57.0 | .615 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 0.36 | 0.36 | 10.0 |
| ТПП264 | 127/220 | 57.0 | .615 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.45 | 0.7 | 0.7 | 5.05 |
| ТПП265 | 127/220 | 57.0 | .615 | 2.47 | 2.45 | 5.0 | 4.97 | 0.69 | 0.69 | 3.5 |
| ТПП266 | 127/220 | 57.0 | .615 | 2.48 | 2.48 | 10.0 | 10.0 | 2.57 | 2.57 | 1.89 |
| ТПП267 | 127/220 | 57.0 | .615 | 5.0 | 4.98 | 4.97 | 4.95 | 1.31 | 1.31 | 2.52 |
| ТПП268 | 127/220 | 57.0 | .615 | 4.98 | 4.94 | 10.0 | 9.85 | 2.57 | 2.55 | 1.62 |
| ТПП269 | 127/220 | 57.0 | .615 | 4.98 | 4.98 | 20.0 | 20.0 | 1.34 | 1.34 | 1.08 |
| ТПП270 | 127/220 | 57.0 | .615 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.59 | 2.58 | 1.26 |
| ТПП271 | 127/220 | 57.0 | .615 | 9.95 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 4.97 | 4.95 | .815 |
| ТПП272 | 127/220 | 72.0 | .72 | 2.49 | 2.48 | 5.0 | 5.0 | 1.35 | 1.35 | 4.1 |
| ТПП273 | 127/220 | 72.0 | .72 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.42 | 0.42 | 12.0 |
| ТПП274 | 127/220 | 72.0 | .72 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 0.46 | 0.46 | 8.8 |
| ТПП275 | 127/220 | 72.0 | .72 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.5 | 0.68 | 0.68 | 5.35 |
| ТПП276 | 127/220 | 72.0 | .72 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 0.71 | 0.71 | 2.73 |
| ТПП277 | 127/220 | 72.0 | .72 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.36 | 1.35 | 3.2 |
| ТПП278 | 127/220 | 72.0 | .72 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 1.35 | 1.35 | 2.2 |
| ТПП279 | 127/220 | 72.0 | .72 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 1.2 |
| ТПП280 | 127/220 | 72.0 | .72 | 10.0 | 10.0 | 9.93 | 9.93 | 2.64 | 2.64 | 1.6 |
| ТПП281 | 127/220 | 72.0 | .72 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 2.62 | 2.62 | 1.1 |
| ТПП282 | 127/220 | 72.0 | .72 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | .815 |
| ТПП283 | 127/220 | 90.0 | .90 | 1.25 | 1.25 | 2.48 | 2.48 | 0.62 | 0.62 | 10.2 |
| ТПП284 | 127/220 | 90.0 | .90 | 2.47 | 2.46 | 5.0 | 4.98 | 0.61 | 0.61 | 5.5 |
| ТПП285 | 127/220 | 90.0 | .90 | 2.50 | 2.50 | 9.95 | 9.95 | 2.61 | 2.61 | 2.98 |
| ТПП286 | 127/220 | 90.0 | .90 | 3.92 | 3.91 | 6.36 | 6.34 | 0.75 | 0.75 | 4.1 |
| ТПП287 | 127/220 | 90.0 | .90 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 2.63 | 2.63 | 2.55 |
| ТПП288 | 127/220 | 90.0 | .90 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 1.33 | 1.32 | 1.7 |
| ТПП289 | 127/220 | 90.0 | .90 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 1.29 |
| ТПП290 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 0.62 | 0.62 | 12.5 |
| ТПП291 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 1.42 | 1.42 | 6.25 |
| ТПП292 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 0.62 | 0.62 | 4.08 |
| ТПП293 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 4.06 | 4.06 | 6.32 | 6.32 | 0.62 | 0.62 | 4.95 |
| ТПП294 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.46 | 1.46 | 4.85 |
| ТПП295 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 1.84 |
| ТПП296 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.65 | 2.65 | 2.44 |
| ТПП297 | 127/220 | 110.0 | 1.08 | 9.93 | 9.93 | 20.0 | 20.0 | 5.05 | 5.05 | 1.53 |
| ТПП298 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.31 | 0.31 | 24.0 |
| ТПП299 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 2.49 | 2.49 | 0.31 | 0.31 | 16.7 |
| ТПП300 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 0.63 | 0.63 | 12.0 |
| ТПП301 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 2.48 | 2.48 | 4.98 | 4.98 | 0.62 | 0.62 | 8.3 |
| ТПП302 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 2.46 | 2.46 | 9.9 | 9.9 | 2.45 | 2.45 | 4.5 |
| ТПП303 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 4.95 | 4.95 | 4.93 | 4.93 | 1.56 | 1.56 | 6.0 |
| ТПП304 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 4.92 | 4.92 | 10.0 | 10.0 | 2.45 | 2.45 | 3.86 |
| ТПП305 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 4.0 | 4.0 | 1.53 |
| ТПП306 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 4.95 | 4.95 | 20.0 | 20.0 | 1.55 | 1.55 | 2.56 |
| ТПП307 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.49 | 2.49 | 3.0 |
| ТПП308 | 127/220 | 135.0 | 1.4 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 2.48 | 2.48 | 2.07 |
| ТПП309 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 1.28 | 1.28 | 2.56 | 2.56 | 0.64 | 0.64 | 18.2 |
| ТПП310 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 2.53 | 2.53 | 5.05 | 5.05 | 1.28 | 1.28 | 9.15 |
| ТПП311 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 5.35 |
| ТПП312 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 10.1 | 10.1 | 20.2 | 20.2 | 5.05 | 5.05 | 2.29 |
| ТПП313 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 4.1 | 4.1 | 6.3 | 6.3 | 0.63 | 0.63 | 7.25 |
| ТПП314 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 1.28 | 1.28 | 4.92 |
| ТПП315 | 127/220 | 160.0 | 1.53 | 5.05 | 5.05 | 20.2 | 20.2 | 5.05 | 5.05 | 2.67 |
| ТПП316 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 0.31 | 0.31 | 25.6 |
| ТПП317 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 0.62 | 0.62 | 18.6 |
| ТПП318 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 2.48 | 2.48 | 5.0 | 5.0 | 0.62 | 0.62 | 12.9 |
| ТПП319 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 0.63 | 0.63 | 8.0 |
| ТПП320 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.25 | 1.25 | 9.3 |
| ТПП321 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 1.26 | 1.26 | 4.0 |
| ТПП322 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 2.48 | 2.48 | 3.2 |
| ТПП323 | 127/220 | 200.0 | 2.03 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 4.07 | 4.07 | 2.4 |