Восстановление необслуживаемых гелевых аккумуляторов

Данная схемка предназначена для восстановления кислотных-гелиевых не обслуживаемых аккумуляторов от 2,5 до 15А, которые совсем безнадежны и дорога им в топку. Эти аккумуляторы как правило не берут ток , то есть подавая напряжение на него напряжение до 18 вольт ток остается минимален или вообще напрочь отсутствует. 

Суть схемы такова что конденсатор в цепи через диодный мост заряжает аккумулятор импульсным током а он приваривает рассыпавшийся электрод в нем который чаще всего выходит из строя. 
Сама схема не является зарядкой,а только восстановителем! После включения в сеть в аккумулятор слышны щелчки,после они затихают,затем контролируете напряжение. 
Если напряжение порядка 80в и выше то аккумулятор не подлежит восстановлению, если ниже, то в течении 15минут напряжение должно упасть до отметки 13в(12 вольт) и 7в(6 вольт) дальше заряжаем стандартной зарядкой для этого типа аккумулятора. 

ВНИМАНИЕ,БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Все элементы включенной схемы находятся под высоким напряжением, руками трогать нельзя ,так что все операции с подключением аккумулятора нужно делать с выключенной вилкой из сети. Аккумулятор на время восстановления закрыть деревянным ящиком с вентиляционный отверстием.